УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Гурёнского

сельского поселения от 20.09. 2017 №37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

Гурёнское сельского поселение

Белохолуницкого района Кировской области

на 2018-2027 годы»

д. Гурёнки

2017 год

1. ПАСПОРТ

Муниципальной  программы « Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гурёнское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2027 годы

Таблица1

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гурёнское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» с внесенными изменениями и дополнениями; - постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" с изменениями и дополнениями от: 18 марта 2016 г., 24 января 2017 г. |
| Инициатор программы | Администрация Гурёнского сельского поселения |
| Координатор программы | Администрация Гурёнского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Гурёнского сельского поселения. |
| Цели программы | Заключение и реализация концессионного соглашения на 2018-2027 гг., за счет чего: - Обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг потребителю; - Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса и потребителей; - Повышение эффективности и оптимальности развития системы; - Развитие конкурентных отношений; - Координация действий и решений всех предприятий коммунального комплекса и прочих интересов |
| Ожидаемые результаты | - Устойчивое обеспечение коммунальными услугами потребителей Гурёнского сельского поселения; - Снижение дефицита оказываемых коммунальных услуг потребителям в Гурёнском сельском поселении; - Доведение потерь в жилищно-коммунальной инфраструктуре Гурёнского сельского поселения до нормативных значений; - Снижение количества аварийности в жилищно-коммунальной инфраструктуре Гурёнского сельского поселения; - Экономия энергоресурсов; - Улучшение комфортности и безопасности условий проживания населения Гурёнского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2018-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования при реализации программы | Согласно утвержденных инвестиционных программ по тепло-водоснабжению и заключенного концессионного соглашения |

- Общие положения

Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гурёнское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2027 годы» (далее – Программа) направлена на развитие систем коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (ЖКК)  и обеспечение надежного и качественного его функционирования.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры Гурёнского сельского поселения;

2) снижение издержек систем коммунальной инфраструктуры Гурёнского сельского поселения;

3) повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения в коммунальной инфраструктуре  Гурёнского сельского поселения.

Решение данных задач обеспечивается путем выполнения утвержденных инвестиционных программ по тепло-водоснабжению и заключенного концессионного соглашения

Развитие коммунальной инфраструктуры Гурёнского сельского поселения позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Гурёнского сельского поселения, работы предприятий, учреждений и организаций, путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения и водоснабжения.

- Характеристика жилищно-коммунальной инфраструктуры Гурёнского сельского поселения

3.1 Коммунальная инфраструктура поселения предназначена для создания высокого уровня комфорта жителям Гурёнского сельского поселения и условий для успешной деятельности предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения. Инфраструктура поселения состоит, в том числе, из систем тепло- и водоснабжения.  Данные коммунальные системы  находятся в муниципальной собственности сельского поселения и эксплуатируются  на условиях договора аренды ООО «Союз» (кроме жилья), заключенного на срок до 01.02.2018 г.

3.2. ООО «Союз», эксплуатируя объекты ЖКХ поселения, в настоящее время осуществляет следующее виды деятельности:

- обеспечение бесперебойной подачи воды физическим юридическим лицам;

- текущий  ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения;

- оказание услуг по договорам подряда;

- строительство водопроводных сетей по договорам подряда;

- платные услуги населению;

- теплоснабжение физических и юридических лиц;

- текущий  ремонт теплотрасс и объектов теплоснабжения;

- оказание услуг по договорам физическим и юридическим лицам;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Среднесписочная численность работников, занятых на территории поселения –   4,5 штатных единиц, в том числе – управление – 0,5 штатных единиц.

3.4. Администрация сельского поселения в настоящее время осуществляет в области ЖКХ поселения следующие мероприятия:

- заключение договоров аренды объектов ЖКХ поселения;

- подготовку документации для заключения концессионного соглашения в сфере тепло-водоснабжения поселения на 2018-2027 гг.

- финансирование капитального  ремонта  объектов ЖКХ;

- заключение договоров  подряда на капитальный ремонт объектов ЖКХ;

- строительство водопроводных и тепловых сетей по договорам подряда;

- утверждение нормативов потребления коммунальных услуг;

- согласование тарифов на потребляемые коммунальные услуги;

- разработка планов и программ подготовки объектов ЖКХ к работе в зимний период и их комплексного развития и модернизации на средне, и долгосрочный период;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.5 Техническое оснащение.

ООО «Союз» арендует у администрации сельского поселения следующее муниципальное имущество: скважины с павильонами – 4 шт., башни водонапорные – 3 шт., водопроводные сети – 5,5 км., котельные – 1 шт, тепловые сети – 0,6 км.,  годовая арендная плата  за 2017 год- 31,017 тыс.руб.

Водопроводных сетей нуждающихся  в капитальном ремонте в долгосрочной перспективе ( поэтапной замене до 2027 года) – 0,2 км.

Износ водопроводных сетей –  40 %.

Протяженность теплосетей нуждающихся в капитальном ремонте (замена сетей и  теплоизоляции) – 0,193 км.

Износ теплосетей – 60 %. Средний КПД котлов – 60 %

.

4. Цели и задачи комплексной программы

Целью программы является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения, объектов социального и производственного назначения   сельского поселения, повышение энергоэффективности, преобразование жилищно-коммунальной инфраструктуры Гурёнского сельского поселения в финансово – юридически самостоятельный бизнес, действующий в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил.

Программа призвана решить задачи:

- Увеличить финансовую поддержку жилищно-коммунальной инфраструктуры Гурёнского сельского поселения за счет заключения концессионного соглашения на долгосрочный период 2018-2027 гг. и привлечения иных источников за счет участия в федеральных, областных и местных программах реформирования и модернизации ЖКХ.

- Обеспечить модернизацию ЖКХ Гурёнского сельского поселения для повышения ресурсной эффективности производства и оказания коммунальных услуг за счет реализации инвестиционных программ по теплоснабжению и водоснабжению на период действия концессионного соглашения;

- Осуществить замену изношенных фондов, в первую очередь сетей, для сокращения уровня аварийности.

- Увеличить объемы капитального и текущего ремонта и строительства объектов ЖКХ с целью  предотвращения его дальнейшего ветшания.

- Обеспечить 100% учёт производства и потребления коммунальных услуг.

5. Мероприятия муниципальной  программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Гурёнского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2027 годы»

Таблица 2

| № п/п | ## Наименование мероприятий | Сроки выпол- нения | Сумма (т.р.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В сфере теплоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение котельной №5 д. Гурёнки (систем автоматической подпитки и химводоподготовки, электрооборудования, автоматики и диспетчеризации); | 2018-2027 | согласно ПСД | на момент принятия программы не определены |
| 1.2 | Замена 193,6 пм ветхих тепловых сетей подземной прокладки на воздушную в 2-х-трубном исчислении; | 2022 | согласно ПСД | на момент принятия программы не определены |
| 1.3 | Замена 2 насосов на котельной №5; | 2018,2019 | 70,0 | концессионер |
| 1.4 | Замена утеплителя на «скорлупу» на внешних воздушных тепловых сетях протяженностью 235 пм 2-х-трубном исчислении; | 2024 | 189,2 | концессионер |
|  | Всего по теплоснабжению |  |  |  |
| 2 | В сфере водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Промывка скважины №72452 с заменой насоса, заменой пусковой аппаратуры | 2020 | согласно ПСД | на момент принятия программы не определены |
| 2.2 | Капитальный ремонт утепления водонапорной башни Рожневского скважины №2665 | 2024 | согласно ПСД | на момент принятия программы не определены |
| 2.3 | Замена водопроводной уличной сети на ул. Советской и Юбилейной д. Гурёнки общей протяженностью 200 п.м. | 2026 | согласно ПСД | на момент принятия программы не определены |
| 2.4 | Замена насосов скважин №№2665, 4185 | 2022,2024 | 46,0 | концессионер |
| 2.5 | Замена ограждения санитарных зон 1 пояса скважин №№72452, 2665, 4185 | 2026,2027 | 69,5 | концессионер |
|  | Всего по водоснабжению |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |

6. Обоснование целесообразности достижения цели Программы программно-целевым методом

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения. Данная целевая программа является логическим продолжением ранее действовавшей

Как показывает практика,  проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения- котельная, внешние тепловые,  водопроводные и канализационные сети не позволяет надёжно обеспечить потребителей  коммунальными  услугами, т.к. внутренние тепловые и водопроводные сети  на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое  количество аварий на коммунальных сетях происходят  на объектах потребителей коммунальных услуг.

Основными причинами  этого являются:

- нарушение правил устройства и эксплуатации  коммунальных сетей;

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев (балансодержателей) внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации  инженерных сетей.

В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе  мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет иметь тенденцию к ухудшению.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

Необходимость Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района и сельского поселения. Без  областной и районной финансовой поддержки  администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении  надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий  на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения  услугами ЖКХ.

- Характеристика и прогноз развития проблемной ситуации

по ПБ сельского поселения без использования программно-целевого метода.

Сложившаяся ситуация по обеспечению коммунальными услугами потребителей сельского поселения не улучшается и имеет  характер тревожной. Для такой ситуации характерны:

-  опасность  аварий на инженерных сетях ЖКХ;

-  опасность роста  материального ущерба от аварий и перебоев в предоставлении коммунальных услуг;

- опасность приостановки работы предприятий, учреждений и организаций из-за временного прекращения оказания им коммунальных услуг;

- недостаточное вовлечение населения, организаций, учреждений и предприятий в работу по обеспечению  надёжности работы ЖКК.

Основными недостатками подхода к обеспечению надёжной работы ЖКК поселения без использования программно-целевого метода будут являться:

- невозможность формирования единых целевых  показателей (индикаторов);

- невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при разработке мероприятий, направленных на надёжность работы ЖКК и смягчение социально-экономических последствий от аварий на инженерных сетях и системах;

- отсутствие механизмов координации и контроля мероприятий по повышению надёжности работы ЖКК, а также последовательности их реализации;

- отсутствие системного планирования действий и существующих ресурсов;

- снижение эффективности использования финансовых средств, направленных на  надёжную работу ЖКК в условиях ведомственной разобщённости.

Решение поставленной проблемы без использования программно-целевого метода сделает невозможным достижение конечных результатов и приведёт к повышению темпов роста количества аварий, материального ущерба от них, а также  перебоям в работе потребителей коммунальных услуг.

- Риски, возникающие при реализации Программы

и меры по их снижению.

Решение проблемы надёжного и эффективного обеспечения услугами ЖКК сельского поселения может не достичь всех поставленных целей в следующих случаях:

- не обеспечение заключения концессионного соглашения по теплоснабжению и водоснабжению сельского поселения до окончания действия договоров аренды систем теполо-водоснабжения (до 01.02.2018 г.);

- не выделения минимально потребных ежегодных финансовых ресурсов в бюджете поселения и сметах предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения;

- не изыскание источников финансирования помимо инвестиций концессионера, которые в момент принятия Программы и  концессионного соглашения не определены, но без которых надёжное функционирование ЖКК невозможно;

- включение в настоящую Программу и инвестиционные программы по тепло-водоснабжению заведомо невыполнимых мероприятий, без учёта факторов социально-экономического и стратегического характера, а также без достижения договорённости с вышестоящими органами исполнительной власти области, района и сельского поселения по оказанию финансовой поддержки концессионеру с их стороны в реализации концессионного соглашения и инвестиционных программ;

- отсутствие всех необходимых данных, обеспечивающих оценку результативности основных программных мероприятий, их количественных характеристик и объёмов финансовых средств.

Исходя из  этого в Программу включены только те мероприятия, без реализации которых  система ЖКХ сельского поселения будет неспособна оказывать услуги по жизнеобеспечению поселения, что приведёт к последствиям катастрофического характера.

С учётом этого, ссылки на отсутствие финансовых ресурсов, как причины неисполнения мероприятий Программы со стороны ответственных за исполнение не должны приниматься во внимание.

- Сроки и этапы

реализации Программы.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение десяти лет

(2018-2027 годы) на срок заключения концессионного соглашения

- Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счет источников, отраженных в инвестиционных программах концессионера, утвержденных администрацией сельского поселения и отраженных в заключенном концессионном соглашении, а также средств владельцев (балансодержателей) объектов, потребляющих услуги ЖКХ, внебюджетных источников предприятий и организаций, граждан, проживающих  на территории поселения.

11. Механизм реализации Программы

и контроль  за ходом её  выполнения.

Механизм реализации:

- На каждый год главой администрации утверждается план работ, по обеспечению исполнения мероприятий.

- Корректировка  Программы в ходе её реализации в сторону  совершенствования.

-  Обеспечение полного погодового плана финансирования со стороны всех ответственных, включённых в мероприятия Программы, их отчётности о выделении и использовании средств на её реализацию и ответственности за их целевое использование.

- Ежеквартальный и ежегодный анализ и отчётность ответственных лиц за выполнение предусмотренных Программой  мероприятий на заседаниях сельской Думы, на совещаниях у главы администрации сельского поселения и перед  вышестоящими органами исполнительной власти.

-Представление администрацией сельского поселения в вышестоящие органы власти  информаций, запросов, ходатайств по оказанию сельскому поселению финансовой помощи для полной реализации мероприятий Программы на соответствующий год путём включения их в районные и областные Программы капитального ремонта и модернизации ЖКХ.

- Вручение всем потребителям коммунальных услуг предписаний, требований со стороны администрации поселения, инспекторов гостехнадзора и руководства концессионера по  исполнению требований  по обеспечению норм и правил  эксплуатации внутренних коммунальных сетей и устройств. При неисполнении предписаний- разрыв договоров и отказ в предоставлении коммунальных услуг на очередной год или исключение из договоров положений о качестве услуг (обеспечение температурного режима, бесперебойности и т.д.)

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют:

- администрация Гурёнского сельского поселения;

- руководство концессионера

#### 12. Оценка результатов эффективности реализации Программы.

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременного и достаточного финансирования предполагает сокращение количества аварий и сбоев в работе ЖКК,  относительное сокращение материальных потерь, создание  условий для модернизации в ЖКК и укрепление его материально-технической базы.

Показатели ожидаемых результатов                Таблица 4

| № | Наименование показателей | Единица измер. | Фактический показатель в 2016 г. | Планируемое значение показателя в 2027 г. | Изменение показателя к 2014 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уменьшение количества аварий: -на водопроводных сетях -на тепловых сетях | шт. шт. | 4 3 | 1 1 | -75 -66 |
| 2. | Сокращение протяжённости ветхих водопроводных сетей | м | 200 | 0 | -100 |
| 3. | Сокращение протяжённости ветхих внешних тепловых сетей | м | 193 | 0 | -100 |
| 3. | Сокращение количества перебоев: - в подаче воды потребит. - в подаче тепла | шт. шт. | 5 5 | 1 1 | -80 -80 |
| 4. | Уменьшение потерь теплоносителя при транспортировке потребителям | % | 20 | 5 | -75 |
| 5 | Уменьшение потерь воды при транспортировке потребителям | % | 30 | 10 | -66 |

13. Заключительные положения

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан  Гурёнского сельского поселения;

- обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, учреждений и организаций бюджетной,  внебюджетной и производственной сфер;

- улучшить качество жилищно-коммунальных услуг и оптимизировать затраты на предоставление коммунальных услуг;

- довести потери в жилищно-коммунальной инфраструктуре Гурёнского сельского поселения  до нормативных значений;

- обеспечить экономное использование ресурсов.

Изменение и дополнения в Программу вносятся аналогично ее принятию.

________________